國立高雄師範大學○○系/中心○○實驗室/實習工廠乾燥設備(烘箱)每年自動檢查紀錄表

檢查日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 檢查內容 | 檢查方法 | 檢查結果 | 改善措施 |
| 本體 | 1.設備外表完整，整潔無變形，無缺損，無腐蝕，無脫漆 |  |  |  |
| 2.設備內無損傷，保溫材料無脫落，及積存殘渣 |  |  |  |
| 3.安全閥、壓力表是否正常 |  |  |  |
| 換氣設備 | 1.吸排氣機功能正常，氣體無外洩 |  |  |  |
| 2.馬達運轉正常，無震動，無異聲 |  |  |  |
| 3.傳動皮帶功能正常完整，無打滑 |  |  |  |
| 4.傳動裝置防護罩完整無缺 |  |  |  |
| 5.排氣罩完整無缺 |  |  |  |
| 電器裝置 | 1.配線支線路整齊無缺 |  |  |  |
| 2.接地線正常，無鬆動，無脫落 |  |  |  |
| 3.各操作盤指示燈、儀表正常 |  |  |  |
| 加熱系統 | 1.溫度計（表）指示正常 |  |  |  |
| 傳動裝置 | 1.傳動桿防護罩，跨橋等防護無缺損 |  |  |  |
| 2.皮帶輪、鏈條防護罩完整無缺損或鬆動 |  |  |  |
| 其他 | 1.設置位置適當，周圍無有易燃物及過熱之虞 |  |  |  |
| 2.置備有隔熱手套、耐熱圍裙等防護具 |  |  |  |

備註：

1. 檢查結果：正常打V，異常打X，如無此項檢點項目請以”─”示之，異常時，請立即報修。
2. 檢查記錄表格請放置機械及設備旁。
3. 表格自行保存三年，副本送環安組備查。

檢查人員： 實驗場所負責人： 單位主管：