○○系/中心○○實驗室/實習工廠每日作業檢點記錄表(簡易版)

檢查日期： 年 月 日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 檢查項目 | 檢查重點 | 檢查結果 | 備註 |
| 藥品櫃 | 1.藥品使用完畢是否緊閉並置回原位整齊存放 |  |  |
| 2.藥品名稱是否標示清楚 |  |
| 3.各藥櫃是否關閉妥當 |  |
| 4.藥品櫃內有無藥品洩漏情形 |  |
| 5.危害性化學物質是否儲存特定區內並加以標示 |  |
| 6.內循環式或抽氣式藥品櫃是否有定時啟動。 |  |
| 7.內循環式或抽氣式藥品櫃抽氣是否正常。 |  |
| 8.內循環式藥品櫃的活性碳是否定期更換。 |  |
| 高壓氣體鋼瓶 | 1.高壓氣體鋼瓶有無橫置之定位。 |  |  |
| 1. 鋼瓶之固定措施是否牢固。
 |  |
| 3.各種錶壓是否正常。 |  |
| 4.鋼瓶儲存間是否有易燃物。 |  |
| 5.檢查接頭部位有無溢洩。 |  |
| 6.鋼瓶儲存間之溫度是否超過攝氏四十度。 |  |
| 7.各種鋼瓶成分是否標示清楚。 |  |
| 緊急淋浴設備 | 1.有無測試緊急淋浴之功能 |  |  |
| 2.有無測試緊急洗眼器之功能 |  |
| 3.檢視水質之外觀顏色 |  |
| 儀器之附屬設備 | 1.儀器使用完畢是否有依程序關閉 |  |  |
| 2.電線之絕緣包覆有無被破壞致裸露 |  |
| 污染防治設施 | 1.廢溶劑儲存場所溫度是否超過攝氏50度 |  |  |
| 2.儲存之內容物是否標示清楚 |  |
| 3.固體廢棄物是否分類儲存 |  |
| 檢驗室內整體環境條件 | 1.緊急照明系統是否良好 |  |  |
| 2.室內保持整潔、通道明確、無積水情形 |  |
| 3.物品器材放置有條不紊 |  |
| 4.室內溫濕度有無記錄 |  |
| 5.緊急疏散標示是否清楚 |  |
| 消防滅火設施 | 1.是否備有防止各類火災之滅火器 |  |  |
| 2.儲存場所有無明顯標示 |  |
| 3.滅火器是否壓力正常且未過期 |  |
| 備註：(1)無該項目請於檢查結果欄註明「無」或「不適用」。(2)上述未登載之機械設備、急救器材、個人防護具的定期檢查或作業檢點項目請參閱附表3~29。 |

檢查人員： 實驗室負責人： 單位主管：