表一、高溫高壓蒸氣滅菌鍋安全衛生設施檢點表

| 項目 | 內容 | 檢查方法 | 檢查結果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全閥是否有吹洩 | 試運轉檢查 |  |  |  |
| 2 | 蒸氣進出管路是否正常排出與流入 | 目視檢查 |  |  |  |
| 3 | 鍋體管路支撐體是否穩固 | 試運轉檢查 |  |  |  |
| 4 | 列印日期是否正確 | 試運轉檢查 |  |  |  |
| 5 | 鍋門有否沉陷與裂痕 | 試運轉檢查 |  |  |  |
| 6 | 內外鍋指針歸零 | 目視檢查 |  |  |  |
| 7 | 鍋門關閉正常 | 目視檢查 |  |  |  |
| 8 | 安全閥功能正常 | 試運轉檢查 |  |  |  |
| 9 | 手動開關可運轉 | 試運轉檢查 |  |  |  |
| 10 | 門墊圈無漏氣 | 試運轉檢查 |  |  |  |
| 11 | 抽真空功能良好 | 試運轉檢查 |  |  |  |
| 12 | 管路無漏水漏氣 | 試運轉檢查 |  |  |  |
| 13 | 內鍋保持清潔 | 目視檢查 |  |  |  |
| 14 | 內鍋過濾網清潔無阻塞 | 目視檢查 |  |  |  |
| 15 | 地板排水良好 | 目視檢查 |  |  |  |
| 16 | 消防緊急照明 | 目視檢查 |  |  |  |

表二、高溫高壓蒸器滅菌鍋操作紀錄表           日期:   年  月  日

| 鍋次 | 鍋號 | 滅菌物 | 進鍋時間 | 滅菌時間 | 出鍋時間 | 滅菌溫度 | 壓力 | 操作者 | 查核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表三、高溫高壓蒸氣滅菌鍋測試紀錄表

| 日期 | 鍋次 | 測 試 種 類 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 測試紙 | 測試膠帶 | 蒸氣鐘 | 生物培養苗 |

註：依：通過(+)、不通過(-)、未作(/)等填入